В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07. 2010  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03. 2013  № 103 «Об утверждении  Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом Уинского муниципального района, в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей,  администрация Уинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения  на территории Уинского муниципального района, согласно приложению.

2.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Родник-1» и разместить на официальном сайте Уинского муниципального района в сети интернет.

3. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации района                                        А.Н. Зелёнкин

ПОРЯДОК

проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории  Уинского муниципального района

1. Настоящий Порядок проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории Уинского муниципального района (далее - Порядок) определяет механизм взаимодействия администрации Уинского муниципального района, администраций сельских поселений Уинского муниципального района и теплоснабжающих организации, в том числе МУП «Уинсктеплоэнерго», ООО «СТЭК», при проведении мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории Уинского муниципального района.

2. Система мониторинга состояния системы теплоснабжения – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния источников тепловой энергии и тепловых сетей.

3. Целями создания и функционирования системы мониторинга системы теплоснабжения являются:

3.1. Контроль за состоянием и функционированием системы теплоснабжения.

3.2. Повышение надежности и безопасности системы теплоснабжения.

3.3. Снижение количества аварийных ремонтов и переход к планово-предупредительным ремонтам.

3.4. Снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ за счет реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

4. Основными задачами системы мониторинга являются:

4.1. Сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, об аварийности на объектах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работах;

4.2 Оптимизация процесса формирования планов проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения;

4.3. Эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения.

5. Функционирование системы мониторинга осуществляется на муниципальном и объектовом уровнях.

6. На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» и администрации сельских поселений Уинского муниципального района.

7. На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет теплоснабжающая организация.

8. Система мониторинга включает в себя:

8.1. Сбор и предоставление данных;

8.2. Обработку и хранение данных;

8.3. Анализ данных мониторинга.

9. Сбор данных организуется на бумажных и электронных носителях.

10. На объектовом уровне собирается следующая информация:

10.1. Паспортная база данных технологического оборудования и тепловых сетей;

10.2. Данные о грунтах в зоне прокладки теплосети (грунтовые воды, суффозионные грунты).

10.3. Данные о проведенных ремонтных работах на объектах теплоснабжения.

10.4. Данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, расширением, реконструкцией, техническим перевооружением объектов теплоснабжения.

10.5. Реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения период отключения и перечень отключенных потребителей.

11. На муниципальном уровне собирается следующая информация:

11.1. Данные о проведенных ремонтных работах на объектах теплоснабжения.

11.2. Данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, расширением, реконструкцией, техническим перевооружением объектов теплоснабжения.

11.3. Реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения период отключения и перечень отключенных потребителей.

12. Теплоснабжающая организация ежемесячно  до 5 числа, месяца следующего за отчетным, представляет в МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района»  и  администрацию сельских поселений Уинского муниципального района,  информацию в соответствии с пунктами 10.3, 10.4, 10,5 настоящего Порядка.

13. Материалы мониторинга хранятся в МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» и администрации сельских поселений Уинского муниципального района, а также в теплоснабжающей  организации в электронном и бумажном виде не менее 5 лет.

14. Система анализа данных мониторинга направлена  на оптимизацию планов ремонта на основе выбора из объектов, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

15. Анализ данных мониторинга на муниципальном уровне проводится специалистом МКУ «Управление по строительству,  ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» и администраций сельских поселений Уинского муниципального района, на объектовом уровне – специалистами теплоснабжающей организаций.

16. Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояние объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.

17. Результаты мониторинга могут являться основанием для принятия решений о ремонте, модернизации, реконструкции или выводе из эксплуатации объектов теплоснабжения.

# Text boxes

Об утверждении Порядка проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории Уинского муниципального района

201-01-01-03

27.07.2015

Приложение

к постановлению

администрации Уинского

муниципального района

от  27.07.2015   №  201-01-01-03