По требованию прокуратуры Уинского района Южным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю 29.07.2014 года проведено санитарно-эпидемиологическое обследование системы централизованного водоснабжения с. Уинское. В ходе обследования были произведены санитарно-эпидемиологические испытания (измерения), а именно отбор проб воды на микробиологические и санитарно-химические показатели.

В ходе санитарно-эпидемиологического обследования было отобрано и исследовано 2 пробы питьевой воды из скважин; 1 проба воды перед подачей в распределительную водопроводную сеть, 5 проб из распределительной водопроводной сети (из водопроводных колонок).

Вода питьевая из скважины № 1414 (1977 г.) не соответствует требованиям п. 3.4. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (далее по тексту - СанПиН 2.1.4.1074-01) по показателю жесткость общая (протокол лабораторных испытаний № 6663 окг от 05.08.2014 г.).

Вода питьевая из скважины № 1415 (2012 г.) не соответствует требованиям п. 3.4., п. 3.5.  СанПиН 2.1.4.1074-01, п. 2 ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» по показателям: жесткость общая, мутность (по каолину), сульфаты, общая минерализация (сухой остаток) (протокол лабораторных испытаний № 6664 окг от 05.08.2014 г.).

Вода питьевая из разводящей сети (водопроводные колонки по адресу: Пермский край, с. Уинское, ул. Ольховая, 16, ул. Ленина, 2, ул. Дальняя, 1) не соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателям: общие колиформные бактерии, термотолерантные бактерии (протокол лабораторных испытаний № 6670 окг от 01.08.2014 г.).

Вода питьевая из разводящей сети (водопроводная колонка по адресу: Пермский край, с. Уинское, ул. Ленина, 10) не соответствует требованиям п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателю мутность (по каолину) (протокол лабораторных испытаний № 6667 окг от 01.08.2014 г.).

По результатам данной проверки в Ординский районный суд направлено заявление в интересах неопределенного круга лиц с требованием обязать МУП «Уинское ЖКХ» и администрацию Уинского сельского поселения в срок до 01.01.2015 устранить нарушения санитарных правил и норм при организации водоснабжения с. Уинское, заявление находится на рассмотрении.