Во исполнение Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (далее – Федеральный закон № 419-ФЗ), на основании пункта 8 протокола всероссийского селекторного совещания у Министра труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.10.2015 №1/13/16 и в целях оценки уровня доступности объектов и услуг социальной сферы для инвалидов и других маломобильных групп населения администрация Уинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить:

1.1. порядок по осуществлению контроля за исполнением норм Федерального закона от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" согласно приложению 1;

  - 1.2. состав межведомственной комиссии по проведению обследования объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на территории Уинского муниципального района согласно приложению 2;

  - 1.3. график проверок  исполнения норм Федерального закона № 419-ФЗ на объектах социальной инфраструктуры Уинского муниципального района согласно приложению 3;

  - 1.4. форму акта обследования доступности для инвалидов и других  маломобильных групп населения действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, жилых домов и внутридомовых территорий согласно приложению 4.

- Руководителям обследуемых организаций обеспечить доступ к объектам социальной инфраструктуры согласно графику проверок, к началу проверки иметь приказ о назначении лица, ответственного за обеспечение доступности объекта.

- Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте Уинского муниципального района в сети Интернет и опубликованию в районной газете «Родник-1».

- Постановление вступает в силу с момента его опубликования  в районной газете «Родник-1».

- Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по развитию инфраструктуры, председателя комитета по управлению имуществом Айтуганова Р.Р.

Глава муниципального района						А.Н. Зелёнкин

Приложение № 1 к постановлению администрации Уинского муниципального района от 18.09.2017 № 361-259-01-03

### ПОРЯДОК

### ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ НОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 1 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА N 419-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ В СВЯЗИ С РАТИФИКАЦИЕЙ КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ"

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок осуществления контроля за исполнением норм Федерального закона от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" представляет собой комплекс мер по осуществлению контроля за деятельностью муниципальных учреждений на соответствие действующему законодательству Российской Федерации, Пермского края, муниципальным правовым актам.

1.2. Контроль за исполнением норм Федерального закона от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ осуществляется в порядке, установленном администрацией Уинского муниципального района в пределах своей компетенции, по следующим вопросам:

- обеспечение доступности к месту предоставления услуги (или ее предоставление по месту жительства или в дистанционном режиме);

- выделение на автостоянке не менее 10% мест для парковки автомобилей инвалидами и соблюдение порядка их использования;

- проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам;

- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории объектов, на которых предоставляются услуги;

- сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг;

- размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов;

- дублирование звуковой и зрительной информации, в т.ч. с использованием шрифта Брайля;

- предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка;

- устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов.

1.3. Органом, осуществляющим контроль за исполнением норм Федерального закона от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ, является межведомственная комиссия по проведению обследования объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на территории Уинского муниципального района (далее - межведомственная комиссия).

1.4. Межведомственная комиссия вправе:

запрашивать и получать от организаций необходимые для проверки документы;

заслушивать руководителей организаций  - объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на территории Уинского муниципального района

II. Проведение проверок

2.1. Решение о проведении проверки принимается межведомственной комиссией самостоятельно в соответствии с Положением об осуществлении контроля над исполнением норм Федерального закона от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ.

2.2. Проведение проверок включает в себя следующие административные действия:

принятие решения о проведении проверки;

подготовка к проверке;

проведение проверки (выездной или без выезда на место нахождения организации);

подготовка акта проверки, ознакомление с ним организации.

2.3. Плановой является проверка, включенная в план, формируемый на соответствующий календарный период.

2.4. Проверка, не включенная в план, является внеплановой.

Межведомственная комиссия проводит внеплановые проверки организаций в случаях:

необходимости проверки исполнения предупреждений (предписаний) об устранении ранее выявленных нарушений;

обжалования действий (бездействия) организации, связанных с невыполнением ими требований законодательства Российской Федерации, а также получения иной информации, подтверждаемой документами, свидетельствующей о наличии признаков таких нарушений;

в иных случаях, предусмотренных Положением об осуществлении контроля за исполнением норм Федерального закона от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ.

2.5. Плановые и внеплановые проверки проводятся в месте нахождения организации (далее - выездная проверка).

2.6. В случае невозможности проведения проверки по иным обстоятельствам по истечении срока проверки составляется служебная записка по данному факту и направляется в установленном порядке уполномоченному должностному лицу.

III. Принятие решения о проведении проверки

3.1. Основанием для принятия решения о проведении проверки являются:

утверждение плана проверок на соответствующий календарный год межведомственной комиссией;

жалоба на действия (бездействие) организации, связанная с невыполнением требований законодательства Российской Федерации, законодательства Пермского края, муниципальных правовых актов Уинского муниципального района, а также иная информация, подтверждаемая документами, свидетельствующая о наличии признаков таких нарушений;

иные обстоятельства, предусмотренные Положением об осуществлении контроля за исполнением норм Федерального закона от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ.

IV. Подготовка к проверке и проведение проверки

4.1. Основанием для проведения выездной проверки является распоряжение администрации Уинского муниципального района.

4.2. Проверяющий муниципальный служащий (председатель комиссии) органа контроля совместно с руководителем Учреждения определяет круг лиц, с которыми будет осуществляться взаимодействие в ходе проверки, временной режим проверки.

4.3. Проверяющий муниципальный служащий (члены комиссии) органа контроля осуществляет проверку, в ходе которой вправе:

запрашивать и получать от руководителя и работников организации в рамках предмета проверки необходимые документы (информацию), а также требует письменные или устные пояснения от представителей организации по вопросам, возникающим в ходе проверки;

пользоваться собственными необходимыми для проведения проверки техническими средствами, в том числе флеш-накопителями и иными электронными носителями информации, видео-фотокамерами, телефонами, в том числе сотовой связи (далее - организационно-технические средства), вносить в помещения организации и выносить из них организационно-технические средства, принадлежащие органам контроля.

4.5. Общий срок проведения выездной проверки (с даты начала проверки и до даты составления акта по результатам проверки) не может превышать одного дня, если иное не предусмотрено Положением об осуществлении контроля соответствующего органа контроля.

V. Подготовка акта проверки, ознакомление с актом проверки Учреждения

5.1. Основанием для составления акта проверки является ее завершение в установленный срок.

5.2. Проверяющий муниципальный служащий (председатель комиссии) органа контроля составляет акт проверки исходя из ее результатов.

5.3. Акт проверки оформляется в двух экземплярах.

5.4. Текст акта проверки состоит из вводной и основной частей.

Во вводной части текста акта проверки указываются:

дата, время и место его составления;

фамилия, имя, отчество, должность муниципального служащего органа контроля, уполномоченного на проведение проверки (председателя и членов комиссии);

основание проверки, в том числе дата, номер и заголовок соответствующего постановления Уинского муниципального района;

наименование организации;

предмет проверки;

срок, вид, место проведения проверки.

В основной части текста акта проверки указываются:

проверенный период деятельности;

цели деятельности организации (основные) и виды деятельности, осуществляемые для достижения целей;

все выявленные при проведении проверки нарушения организацией положений законодательства, муниципальных правовых актов Уинского муниципального района со ссылкой на обстоятельства, подтверждающие факты таких нарушений;

факты противодействия проверке (при наличии);

факты устранения организацией на дату завершения проверки нарушений и недостатков;

иная информация, полученная в ходе проверки и имеющая отношение к проверке;

вывод по итогам проверки: о соответствии или несоответствии Учреждения нормам Федерального закона от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ.

5.5. Проверяющий муниципальный служащий (члены комиссии) органа контроля подписывает акт проверки. В случае невозможности подписания акта проверки отдельными членами комиссии в нем делается отметка о причине отсутствия соответствующей подписи.

В случае несогласия с содержанием акта проверки он излагает в письменной форме особое мнение, которое прилагается к акту проверки. Наличие особого мнения не является основанием для отказа от подписания акта проверки.

Срок подготовки акта по результатам проверки - десять рабочих дней со дня окончания проверки.

5.6. В случае несогласия с фактами, изложенными в акте проверки, руководитель организации (иное уполномоченное им лицо) вправе представить в течение пяти дней письменные возражения (замечания), подтверждающие обоснованность возражений.

VI. Принятие мер по результатам контроля

6.1. Основанием для принятия решения о мерах по результатам контроля является документ (акт проверки), в котором отмечены выявленные нарушения законодательства Российской Федерации и Пермского края.

6.2. По результатам проведенной проверки органами контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации могут быть приняты следующие меры:

вынесено предупреждение (предписание).

6.3. Муниципальный служащий органа контроля, установивший в ходе осуществления контроля факты нарушений, готовит проект предупреждения (предписания) (далее - документ по результатам контроля).

Срок выполнения действия – пятнадцать рабочих дней с момента подписания акта проверки организации.

Приложение № 2

к распоряжению администрации

Уинского муниципального района

от 18.09.2017 № 361-259-01-03

Состав

межведомственной комиссии по проведению обследования объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на территории

Уинского муниципального района

| Айтуганов Р.Р. | - заместитель главы администрации района по развитию инфраструктуры, председатель комитета по управлению имуществом, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Киприянова М.М. | - заместитель главы администрации района по социальным вопросам, заместитель председателя комиссии; |
| Сергеева И.Ю. | - ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации района, секретарь комиссии. |
| Члены комиссии: |  |
| Зацепурина Л.Л. | - начальник отдела по Уинскому району МТУ №4 Министерства социального развития Пермского края (по согласованию); |
| Башкова Л.М. | - начальник управления по экономике и прогнозированию администрации Уинского муниципального района; |
| Ворончихина М.А. | - главный инженер МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержания дорог» (по согласованию); |
| Нецветаева Т.М. | - заместитель председателя комитета по управлению имуществом администрации района; |
| Осетров С.И. | - заместитель директора по административно-хозяйственной части МКУ «Центр обеспечения системы образования» (по согласованию); |
| Осетрова О.С. | - директор МКУ «Служба административно-хозяйственного и финансового обеспечения учреждений культуры, спорта и молодежной политики» (по согласованию); |
| Пыхтеев В. М. | - председатель общества инвалидов Уинского муниципального района (по согласованию); |
| Рассохин О.В. | начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации района; |
| Сивковская Е.И. | - начальник управления учреждениями образования администрации Уинского муниципального района; |
|  | - представитель администрации сельского поселения, на территории которого производится проверка. |

Приложение № 3 к распоряжению администрации Уинского муниципального района от 18.09.2017 № 361-259-01-03

График проверок

исполнения норм Федерального закона № 419-ФЗ на приоритетных объектах социальной инфраструктуры Уинского муниципального района

Аспинское сельское поселение:

| № п/п | Наименование организации | Адрес организации | Руководитель учреждения | Сроки проведения проверок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «Аспинская средняя общеобразовательная школа» | 617530, Пермский край, Уинский р-н, Аспа с, Школьная ул., 40 | Копытова Н.Н. | 25-29 сентября 2017 г. |
| 2 | МКДОУ д/с «Пчелка» с. Аспа | 617530, Пермский край, Уинский район, с. Аспа, ул. Школьная, 2/А | Распономарева Т.С. | 25-29 сентября 2017 г. |
| 3 | МКОУ «Красногорская НШ-ДС» | Д. Красногорка, Центральная, 11 | Маленьких Г.А. | 25-29 сентября 2017 г. |
| 4 | Муниципальное казенное учреждение «Аспинское централизованное культурно-досуговое объединение» | 617530, Пермский край, Уинский р-н, С. Аспа, ул. Ленина, 72 | Бжескувене И.В. | 25-29 сентября 2017 г. |
| 5 | Красногорский сельский Дом культуры | 617530, Пермский край, Уинский р-н, Д. Красногорка, ул. Центральная, 11 | Жильцова В.В. | 25-29 сентября 2017 г. |
| 6 | Отделение сестринского ухода ГБУЗ ПК «Уинская центральная районная больница» | С. Аспа, ул. Ленина, 48 | Суфиев Э.А. | 25-29 сентября 2017 г. |
| 7 | Аспинский ФАП ГБУЗ ПК «Уинская центральная районная больница» | П. Аспинский, Полевая, 4 | Суфиев Э.А. | 25-29 сентября 2017 г. |
| 8 | Красногрский ФАП ГБУЗ ПК «Уинская центральная районная больница» | Д. Красногорка, ул. Молодежная, 9 | Суфиев Э.А. | 25-29 сентября 2017 г. |

Воскресенское сельское поселение:

| № п/п | Наименование организации | Адрес организации | Руководитель учреждения | Сроки проведения проверок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКДОУ д/с «Радуга» | 617523, Пермский край, Уинский р-н, с Воскресенское, Верхняя, 3 | Мунирова Ч.Т. | 2-5 октября 2017 года |
| 2 | МКОУ «Воскресенская средняя общеобразовательная школа» | 617523, Пермский край, Уинский р-н, с Воскресенское, Центральная, 18 | Одинцева Т.В. | 2-5 октября 2017 года |
| 3 | Воскресенский сельский Дом культуры | 617523, Пермский край, Уинский район с.Воскресенское, ул.Верхняя, 2 | Свечников А.А. | 2-5 октября 2017 года |
| 4 | МБОУ «Иштеряковская ООШ» | Пермский край, Уинский район, д. Иштеряки, ул. Школьная, 9. | Садырова Р.Ш. | 2-5 октября 2017 года |
| 5 | МКОУ Барсаевская начальная школа – детский сад» | 617523, Пермский край, Уинский район, С. Барсаи, ул. Юбилейная, 2 | Мукимов Т.Т. | 2-5 октября 2017 года |
| 6 | Администрация Воскресенского сельского поселения | 617523, Пермский край, Уинский район С. Воскресенское, ул. Верхняя, 4 | Хузин Д.Д. | 2-5 октября 2017 года |
| 7 | Барсаевский сельский Дом культуры | 617523, Пермский край, Уинский район с. Барсаи, ул. Центральная, 19 | Вагизова Р.А. | 2-5 октября 2017 года |
| 8 | Воскресенская сельская библиотека | 617523, Пермский край, Уинский район С. Воскресенское, ул. Верхняя, 2 | Балеевских Т.А. | 2-5 октября 2017 года |
| 9 | Барсаевская сельская библиотека | Пермский край, Уинский район Д. Барсаи, ул. Центральная, 17 | Нуртдинова Р.А. | 2-5 октября 2017 года |
| 10 | Иштеряковская сельская библиотека | Пермский край, Уинский район С. Иштеряки, пер. Восточный, 24 | Заитова Г.Д. | 2-5 октября 2017 года |
| 11 | Воскресенский ФАП ГБУЗ ПК «Уинская центральная районная больница» | Пермский край, Уинский район С. Воскресенское, ул. Верхняя 2 | Суфиев Э.А. | 2-5 октября 2017 года |
| 12 | Иштеряковский ФАП ГБУЗ ПК «Уинская центральная районная больница» | Пермский край, Уинский район Д. Иштеряки, пер. Восточный, 24 | Суфиев Э.А. | 2-5 октября 2017 года |
| 13 | Барсаевский ФАП ГБУЗ ПК «Уинская центральная районная больница» | Пермский край, Уинский район С. Барсаи ул. Центральная, 19 | Суфиев Э.А. | 2-5 октября 2017 года |

Ломовское сельское поселение:

| № п/п | Наименование организации | Адрес организации | Руководитель учреждения | Сроки проведения проверок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «Ломовская средняя общеобразовательная школа – детский сад» | 617534, Пермский край, Уинский р-н д. Ломь, ул. Школьная, 19 | Гиниятова С.А | 6-13 октября 2017 года |
| 2 | МКУ «Ломовское ЦКДО» | 617534, Пермский край, Уинский р-н Д. Ломь, ул. Школьная, 15 | Зиантинова Р.Г. | 6-13 октября 2017 года |
| 3 | Администрация Ломовского сельского поселения | 617534, Пермский край, Уинский р-н Д. Ломь, ул. Школьная, 3 | Хаюмов А.В. | 6-13 октября 2017 года |
| 4 | Митрохинский сельский клуб | 617534, Пермский край, Уинский р-н д. Митрохи, Центральная, 16 | Гусева Н.Н. | 6-13 октября 2017 года |
| 5 | Курмакашинская сельская библиотека | 617534, Пермский край, Уинский р-н Д. Курмакаш, ул. Центральная, 11 | Разорвина С.А. | 6-13 октября 2017 года |
| 6 | Ломовская сельская библиотека | 617534, Пермский край, Уинский р-н д. Ломь, ул. Школьная, 15 | Якунина В.Г. | 6-13 октября 2017 года |
| 7 | Ломовской ФАП ГБУЗ ПК «Уинская центральная районная больница» | 617534, Пермский край, Уинский р-н Д. Ломь, ул. Школьная, 15 | Суфиев Э.А. | 6-13 октября 2017 года |

Нижнесыповское сельское поселение:

| № п/п | Наименование организации | Адрес организации | Руководитель учреждения | Сроки проведения проверок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ «Нижне-Сыповская основная общеобразовательная школа» | С. Нижний Сып, ул. Коммунистическая, 61 | Мухамадьяров Р.В. | 17-20 октября 2017 года |
| 2 | МБОУ «Верхнесыповская ООШ» | с. Верхний Сып, ул. Школьная, 4 | Хаязова Э.М. | 17-20 октября 2017 года |
| 3 | Администрация Нижнесыповского сельского поселения | С. Нижний Сып, ул. Ленина, 65 | Халимов М.А. | 17-20 октября 2017 года |
| 4 | Муниципальное казенное учреждение «Нижнесыповское централизованное культурно-досуговое объединение» | С. Нижний Сып, ул. Ленина, 68 | Мунирова А.Р. | 17-20 октября 2017 года |
| 5 | Верхнесыповской сельский Дом культуры | С. Верхний Сып, ул. Центральная, 28 | Айтуганова А.М. | 17-20 октября 2017 года |
| 6 | Верхнесыповская сельская библиотека | Д. Верхний Сып, ул. Центральная, 6а | Самигуллина Г.Н. | 17-20 октября 2017 года |
| 7 | Нижнесыповская сельская библиотека | С. Нижний Сып, ул. Ленина, 68 | Рахимова Р.Д. | 17-20 октября 2017 года |
| 8 | Верхнее-Сыповской ФАП ГБУЗ ПК «Уинская центральная районная больница» | С. Верхний Сып, ул. Молодежная, 14 | Суфиев Э.А. | 17-20 октября 2017 года |
| 9 | Нижнесыповской ФАП ГБУЗ ПК «Уинская центральная районная больница» | С. Нижний Сып, ул. 9 Мая, д. 1а | Суфиев Э.А. | 17-20 октября 2017 года |

Судинское сельское поселение:

| № п/п | Наименование организации | Адрес организации | Руководитель учреждения | Сроки проведения проверок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «Судинская средняя общеобразовательная школа» | с. Суда, ул. Центральная, 29 | Воронина О.Н. | 23-28 октября 2017 года |
| 2 | МКДОУ д/с «Семицветик» с. Суда | С. Суда, ул. Центральная, 22 | Свечникова Л.А. | 23-28 октября 2017 года |
| 3 | Администрация Судинского сельского поселения | С. Суда, ул. Центральная, 32 | Маленьких И.Г. | 23-28 октября 2017 года |
| 4 | Муниципальное казенное учреждение "Судинский культурно-досуговый центр" | С. Суда, Школьная, 84 | Пономарева Л.В. | 23-28 октября 2017 года |
| 5 | Усановский сельский Дом культуры | Д. Усановка, ул. Центральная, 13 | Зыкова В.Г. | 23-28 октября 2017 года |
| 6 | Судинская сельская амбулатория ГБУЗ ПК «Уинская центральная районная больница» | С. Суда, ул. Центральная, 22 | Суфиев Э.А. | 23-28 октября 2017 года |
| 7 | Усановский ФАП ГБУЗ ПК «Уинская центральная районная больница» | С. Усановка, ул. Центральная, 30 | Суфиев Э.А. | 23-28 октября 2017 года |

Уинское сельское поселение:

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес организации | Руководитель учреждения | Сроки проведения проверок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Уинский детский сад» | С. Уинское, ул. Ленина, 23 | Бажина Е.Н. | 29 октября – 10 ноября 2017 года |
| 2 | МБОУ «Уинская средняя общеобразовательная школа» | С. Уинское. Ул. Светлая, 30 | Красноборова Л.В. | 29 октября – 10 ноября 2017 года |
| 3 | МБОУ ДОД «Уинская ДШИ» | С. Уинское. Ул. Светлая, 30 | Ворошнина Н. А. | 29 октября – 10 ноября 2017 года |
| 4 | Администрация Уинского сельского поселения | С. Уинское, ул. Коммунистическая, 1 | Матынова Ю.А. | 29 октября – 10 ноября 2017 года |
| 5 | Муниципальное казенное учреждение "Уинский районный Дом культуры" | 617520, Пермский край, Уинский район С. Уинское, ул. Свободы, 29а | Окунцева М.М. | 29 октября – 10 ноября 2017 года |
| 6 | Архивный отдел администрации Уинского муниципального района | 617520, Пермский край, Уинский район С. Уинское, ул. Свободы, 43 | Панченко М.А. | 29 октября – 10 ноября 2017 года |
| 7 | Отдел ЗАГС администрации Уинского муниципального района | 617520, Пермский край, Уинский район С. Уинское, ул. Ленина, 28 | Заозеров А.В. | 29 октября – 10 ноября 2017 года |
| 8 | МБУК «Уинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» | 617520, Пермский край, Уинский район С. Уинское. Ул. Пролетарская, 8 | Игошева Н.П. | 29 октября – 10 ноября 2017 года |
| 9 | Центральная детская библиотека | С. Уинское, ул. Пролетарская, 5 | Рахимова Р.Д. | 29 октября – 10 ноября 2017 года |
| 10 | Кочешовский сельский Дом культуры | Д. Кочешовка. Ул. Юбилейная, 2 | Сухарева Н.М. | 29 октября – 10 ноября 2017 года |
| 11 | Салаватовский сельский Дом культуры | 617524 Пермский край, Уинский район, Д. Салаваты, ул. Заречная, 2 | Гаптулханова Л.В. | 29 октября – 10 ноября 2017 года |
| 12 | Салаватовская сельская библиотека | Д. Салаваты, ул. Заречная, 2 | Мухарамова Ф.Р. | 29 октября – 10 ноября 2017 года |
| 13 | Управление учреждениями образования | С. Уинское, ул. Кирова, 5 | Сивковская Е.И. | 29 октября – 10 ноября 2017 года |
| 14 | Кочешовская сельская библиотека | Д. Кочешовка, ул. Юбилейная, 2 | Елькина Е.М. | 29 октября – 10 ноября 2017 года |
| 15 | МБУК «Уинский народный краеведческий музей им. М.Е. Игошева» | С. Уинское, Ленина, 28 | Попова С.В. | 29 октября – 10 ноября 2017 года |
| 16 | МУП «Центральная районная аптека № 66» | С. Уинское, ул. Кирова, 3 | Юшкова Г.С. | 29 октября – 10 ноября 2017 года |
| 17 | МУП «Уинсктеплоэнерго» | С. Уинское, ул. Заречная, 2 | Пестерев Е.А. | 29 октября – 10 ноября 2017 года |
| 18 | МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа единоборств «Юникс» | С. Уинское, ул. Ленина, 26 | Рязанова В.В. | 29 октября – 10 ноября 2017 года |
| 19 | Уинское сельское отделение почтовой связи «ФГУП «Почта России» | 617520, с. Уинское, ул. Кирова, 7 | Панченко С.Е. | 29 октября – 10 ноября 2017 года |
| 20 | Сбербанк России | 617520С. Уинское, ул. Кирова, 5 | Сафина Е.А. | 29 октября – 10 ноября 2017 года |
| 21 | Универсам «Магнит» | 617520 Пермский край, Уинский район Уинское с., Коммунистическая улица, 2 |  | 29 октября – 10 ноября 2017 года |
| 22 | Супермаркет «Монетка» | 617520 Пермский край, Уинский район С. Уинское, ул. Коммунистическая, 4 |  | 29 октября – 10 ноября 2017 года |
| 23 | Супермаркет «Пятерочка» |  |  | 29 октября – 10 ноября 2017 года |
| 24 | Аптека «Пермфармация» | 617520 Пермский край, Уинский район С. Уинское, ул. Ленина, 20 |  | 29 октября – 10 ноября 2017 года |
| 25 | Отдел ПФР в Уинском районе | 617520 Пермский край, Уинский район С. Уинское, ул. Пролетарская, 1 | Зайцева Л.Г. | 29 октября – 10 ноября 2017 года |
| 26 | Парикмахерская | 617520 Пермский край, Уинский район С. Уинское, ул. Ленина, 6 |  | 29 октября – 10 ноября 2017 года |
| 27 | Уинская автостанция ФГУП «Пермский автовокзал» | 617520 Пермский край, Уинский район С. Уинское |  | 29 октября – 10 ноября 2017 года |
| 28 | Энергосбыт, Уинский участок | С. Уинское, ул. Ленина, 14а |  | 29 октября – 10 ноября 2017 года |
| 29 | МУП «Уинское жилищно-коммунальное хозяйство» | С. Уинское, Заречная, 2 |  | 29 октября – 10 ноября 2017 года |
| 30 | ГБУЗ ПК «Уинская центральная районная больница» | С. Уинское, ул. Заречная, 13, литер А, поликлиника | Суфиев Э.А. | 29 октября – 10 ноября 2017 года |
| 31 | ГБУЗ ПК «Уинская центральная районная больница» | С. Уинское, ул. Заречная, 13, литер А1, поликлиника | Суфиев Э.А. | 29 октября – 10 ноября 2017 года |
| 32 | ГБУЗ ПК «Уинская центральная районная больница» | С. Уинское, ул. Кирова, 3, стоматологическое отделение | Суфиев Э.А. | 29 октября – 10 ноября 2017 года |
| 33 | Кочешовский ФАП ГБУЗ ПК «Уинская центральная районная больница» | Д. Кочешовка, ул. Центральная, 21 | Суфиев Э.А. | 29 октября – 10 ноября 2017 года |
| 34 | Салаватовский ФАП ГБУЗ ПК «Уинская центральная районная больница» | Д. Салаваты, ул. Центральная, 28 | Суфиев Э.А. | 29 октября – 10 ноября 2017 года |

Чайкинское сельское поселение:

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес организации | Руководитель учреждения | Сроки проведения проверок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Чайка | 617524, Пермский край, Уинский район, с. Чайка, ул. Советская, д. 21. | Ахтямова А.Г. | 11 – 20 ноября 2017 года |
| 2 | МКОУ «Чайкинская средняя общеобразовательная школа» | 617524 Пермский край, Уинский район, с. Чайка, ул. Советская, д. 2 | Айтуганов Р.Р. | 11 – 20 ноября 2017 года |
| 3 | Администрация Чайкинского сельского поселения | 617524 Пермский край, Уинский район, С. Чайка, ул. Советская, 21 | Зарыев Д.Х. | 11 – 20 ноября 2017 года |
| 4 | Муниципальное казенное учреждение «Чайкинское централизованное культурно-досуговое объединение» | 617524 Пермский край, Уинский район С. Чайка, ул. Советская, 28 | Закирова Л.Т. | 11 – 20 ноября 2017 года |
| 5 | Усть-Телесская сельская библиотека | 617524 Пермский край, Уинский район Д. Усть-Телес, Центральная, 16 | Ислаева Г.В. | 11 – 20 ноября 2017 года |
| 6 | Усть-Телесский сельский Дом культуры | 617524 Пермский край, Уинский район Д. Усть-Телес, Центральная, 16 | Ширбанова Л.Р. | 11 – 20 ноября 2017 года |
| 7 | Усть-Телесский ФАП ГБУЗ ПК «Уинская центральная районная больница» | Д. Усть-Телес, ул. Центральная, 36 | Суфиев Э.А. | 11 – 20 ноября 2017 года |
| 8 | Чайкинский ФАП ГБУЗ ПК «Уинская центральная районная больница» | С. Чайка, ул. Советская, 21 | Суфиев Э.А. | 11 – 20 ноября 2017 года |

Приложение № 4 к распоряжению администрации Уинского муниципального района от 18.09.2017 № 361-259-01-03

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии

________________________

________________________

«____» ____________ 20___г.

АКТ

обследования доступности для инвалидов и других  маломобильных групп населения

действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры,

жилых домов и внутридомовых территорий

№  ___ / ____

________________________________________________________________________________________________________________________

Полное юридическое наименование объекта

________________________________________________________________________________________________________________________Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

_______________________________________________________________________________________________________________

1. Ведомственная принадлежность объекта _____________________________________________________________________________________________

управление

2. Вид деятельности ______________________________________________________________________________________________________________

3. Форма собственности ___________________________________________________________________________________________________________

Муниципальная, ведомственная, частная

4. Размещение объекта ____________________________________________________________________________________________________________

Отдельно стоящее здание ___ этажей; 		(встроенное; пристроенное; ___ этаж в здании); 		год постройки (капитального ремонта) ____________;

кадастровый номер участка _______________________;	номер БТИ здания _______;

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. _________________________________________________________________________

6. Функциональное назначение объекта  __________________________________________________________________________________________________________________

Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-досуговое назначение, государственное (муниципальное управление, жилье, организация временного проживания, объект транспортной инфраструктуры и пр.)

- ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Пути движения |  |  |  |  |  |  |
|  | Тротуары (разделение потоков пешеходов и транспорта) | наличие | - | - | для всех категорий |  |  |
|  | Ширина пути движения при встречном движении инвалидов | не менее | 1,8 | м | К |  |  |
|  | Продольный уклон* пути движения | не более | 5 | % | К |  |  |
|  | Поперечный уклон* пути движения | не более | 1-2 | % | К |  |  |
|  | Продольный уклон* пути движения в стесненных местах на протяжении не более 10 м | не более | 10 | % | К |  |  |
|  | Безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей | наличие | - | - | для всех категорий |  |  |
|  | Границы пешеходных путей | высота бордюров по краям пешеходных путей не менее | 0,05 | м | К, С |  |  |
|  | Пересечение тротуаров с проезжей частью | высота бортового камня не более | 0,04 | м | К |  |  |
|  | Границы эксплуатируемых газонов и площадок | перепад высот бордюров, бортовых камней не более | 0,04 | м | К |  |  |
|  | Тротуары из бетонных плит | толщина швов между плитами не более | 0,015 | м | К, О |  |  |
|  | Ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов | наличие | - | - | для всех категорий |  |  |
|  | Отсутствие насыпных или крупноструктурных материалов покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов | исключить применение насыпных или крупноструктурных материалов покрытий | - | - | К, О |  |  |
|  | Доступность функциональных зон и площадок участка, элементов благоустройства | наличие | - | - | для всех категорий |  |  |
|  | Бордюрный пандус на пересечении основных пешеходных коммуникаций для спуска с тротуара на уровень дорожного полотна | наличие | - | - | для всех категорий |  |  |
|  | Лестницы наружные |  |  |  |  |  |  |
|  | На перепадах уровней лестницы с поручнями | наличие | - | - | для всех, кроме К |  |  |
|  | Поручни лестниц с двух сторон | на высоте | 0,9 | м | для всех, кроме К |  |  |
|  | Глубина проступи лестниц | не менее | 0,4 | м | для всех, кроме К |  |  |
|  | Высота подъема ступеней | не более | 0,12 | м | для всех, кроме К |  |  |
|  | Одинаковая форма и размеры ступеней | наличие | - | - | для всех, кроме К |  |  |
|  | Ровное, нескользкое покрытие | наличие | - | - | для всех, кроме К |  |  |
|  | Контрастная окраска крайних ступеней | наличие | - | - | С, М |  |  |
|  | Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема | наличие | - | - | К, О, М |  |  |
|  | Пандусы наружные |  |  |  |  |  |  |
|  | На перепадах уровней пандусы с поручнями или подъемники | наличие | - | - | К, О, М |  |  |
|  | Ширина пандуса при одностороннем движении | не менее | 1,0 | м | К, О, М |  |  |
|  | Ширина пандуса при двустороннем движении | не менее | 1,8 | м | К, О, М |  |  |
|  | Уклон* пандуса | не более | 8 | % | К, О, М |  |  |
|  | Высота одного подъема пандуса | не более | 0,8 | м | К, О, М |  |  |
|  | Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса | не менее | 1,5 | м | К, О, М |  |  |
|  | Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей | высотой не менее | 0,05 | м | К, О, М |  |  |
|  | Поручни пандусов с двух сторон | на высоте и на высоте | 0,7 0,9 | м | К, О, М |  |  |
|  | Завершающие части поручней пандусов | длиннее маршей или наклонной части пандуса | 0,3 | м | К, О, М |  |  |
|  | Препятствия на пешеходных путях |  |  |  |  |  |  |
|  | Выступающие части объектов, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути | не более чем | 0,1 | м | С |  |  |
|  | Выступающие части объектов при размещении на отдельно стоящей опоре | не более чем | 0,3 | м | С |  |  |
|  | Ограждение бордюрным камнем, бортиком выступающих частей объектов более, чем на 0,3 м | высотой не менее | 0,05 | м | С |  |  |
|  | Ограждение выступающих частей объектов | высотой не менее | 0,7 | м | С |  |  |
|  | Высота нижнего края подвесных конструкций в зоне движения | высота не менее | 2,1 | м | С |  |  |
|  | Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м | высотой | 0,9 | м | для всех, кроме К |  |  |
|  | Тактильная предупреждающая информация |  |  |  |  |  |  |
|  | Тактильные средства на покрытии пешеходных путей | до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п., не менее чем | 0,8 | м | С |  |  |
|  | Глубина рифов для тактильных дорожных указателей | должна быть | 7 | мм | С |  |  |
|  | Тактильные указатели с конусообразными рифами перед началом подземного перехода | по ширине перехода полоса, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии от кромки первой ступени лестницы подземного перехода | 0,8 | м | С |  |  |
|  | Тактильные указатели с продольными рифами перед началом наземного перехода | по ширине перехода полоса, выложенная на тротуаре перед началом перехода, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии | 0,8 | м | С |  |  |
|  | Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, перед началом наземного перехода под углом 90° | две полосы, шириной 0,5 или 0,6 м, и длиной, равной ширине перехода, выложенные на тротуаре с двух сторон перед поворотом на переход на расстоянии | 0,8 | м | С |  |  |
|  | Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг мачты светофора | вокруг мачты светофора в обхват – квадрат, состоящий из 4-х плит со стороной плитки, равной | 0,5 | м | С |  |  |
|  | Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия | полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 0,5 м, на расстоянии от препятствия | 0,8 | м | С |  |  |
|  | Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо) | на месте поворота плита со стороной квадрата | 0,5 | м | С |  |  |
|  | Перед входными дверями зданий и сооружений площадки с покрытием, резко отличающимся от покрытия основной дорожки (сетка, гравий, решетка, тротуарные плиты и т.д.) | на расстоянии | 0,5 | м | С |  |  |
|  | Информационные указатели |  |  |  |  |  |  |
|  | Элементы информации об объекте, доступные для инвалидов | наличие | - | - | для всех категорий |  |  |
|  | Высота расположения визуальных указателей | вне здания не менее 1,5 м и не более 4,5 м | - | - | К |  |  |
|  | Дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов | наличие | - | - | К, С |  |  |

2. СТОЯНКИ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИДОВ

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Автостоянки |  |  |  |  |  |  |
|  | Удаленность от входа, приспособленного для инвалидов, мест личного автотранспорта инвалидов при общественных зданиях | не далее | 50 | м | К |  |  |
|  | Удаленность от входов мест личного автотранспорта инвалидов при жилых зданиях | не далее | 100 | м | К |  |  |
|  | Количество мест на открытых автостоянках около учреждений обслуживания | не менее (но не менее одного места) | 10 | % | К |  |  |
|  | Количество мест для инвалидов на открытых стоянках возле общественных зданий и производственных предприятий | при общем количестве мест на автостоянке от 1 до 25 | 1 | мест | К |  |  |
|  |  | при общем количестве мест на автостоянке 26 - 50 | 2 | мест | К |  |  |
|  |  | при общем количестве мест на автостоянке 51 - 75 | 3 | мест | К |  |  |
|  |  | при общем количестве мест на автостоянке 76 - 100 | 4 | мест | К |  |  |
|  |  | при общем количестве мест на автостоянке 101 - 150 | 5 | мест | К |  |  |
|  |  | при общем количестве мест на автостоянке 151 - 200 | 6 | мест | К |  |  |
|  |  | при общем количестве мест на автостоянке 201 - 300 | 7 | мест | К |  |  |
|  |  | при общем количестве мест на автостоянке 301 - 400 | 8 | мест | К |  |  |
|  |  | при общем количестве мест на автостоянке 401 - 500 | 9 | мест | К |  |  |
|  |  | при общем количестве мест на автостоянке 501 - 1000 | 2 | % | К |  |  |
|  |  | при общем количестве мест на автостоянке свыше 1000, плюс 1 место на каждые 100 мест свыше 1000 мест | 20 | мест | К |  |  |
|  | Ширина зоны парковки автомобиля инвалида | не менее | 3,5 | м | К |  |  |
|  | Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов | от входов в общественные здания не далее | 100 | м | К |  |  |
|  | Дорожный знак автостоянок для инвалидов | наличие | - | - | К |  |  |
|  | Дорожная разметка автостоянок для инвалидов | наличие | - | - | К |  |  |
|  | Минипандус или пониженный бордюрный камень на сходе на стоянку с тротуара | наличие | - | - | К |  |  |

3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здание или сооружение)

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Крыльцо или входная площадка |  |  |  |  |  |  |
|  | Вход, приспособленный для для инвалидов и других маломобильных групп населения | наличие | - | - | для всех категорий |  |  |
|  | Навес | наличие | - | - | для всех категорий |  |  |
|  | Водоотвод | наличие | - | - | для всех категорий |  |  |
|  | Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность покрытий входных площадок и тамбуров | наличие | - | - | для всех категорий |  |  |
|  | Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м | на высоте | 0,9 | м | для всех категорий |  |  |
|  | Ударопрочный материал прозрачных ограждений | наличие | - | - | для всех категорий |  |  |
|  | Ширина просветов ячеек дренажных и водосборных решеток | не более | 0,015 | м | О, С |  |  |
|  | Лестница наружная |  |  |  |  |  |  |
|  | Глубина проступи лестниц | не менее | 0,4 | м | для всех, кроме К |  |  |
|  | Высота подъема ступеней | не более | 0,12 | м | для всех, кроме К |  |  |
|  | Одинаковая форма и размеры ступеней | наличие | - | - | для всех, кроме К |  |  |
|  | Ровное, нескользкое покрытие | наличие | - | - | для всех, кроме К |  |  |
|  | Контрастная окраска крайних ступеней | наличие | - | - | для всех, кроме К |  |  |
|  | Поручни лестниц | на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте | 0,9 0,5 | м | для всех, кроме К |  |  |
|  | Разделительные поручни лестниц | при ширине лестниц более | 2,5 | м | для всех, кроме К |  |  |
|  | Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема | наличие | - | - | К, О, М |  |  |
|  | Пандус наружный |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина пандуса при одностороннем движении | не менее | 1,0 | м | К, О, М |  |  |
|  | Ширина пандуса при двустороннем движении | не менее | 1,8 | м | К, О, М |  |  |
|  | Уклон* пандуса | не более | 8 | % | К, О, М |  |  |
|  | Высота одного подъема пандуса | не более | 0,8 | м | К, О, М |  |  |
|  | Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса | не менее | 1,5 | м | К, О, М |  |  |
|  | Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей | высотой не менее | 0,05 | м | К, О, М |  |  |
|  | Поручни пандусов с двух сторон | на высоте и на высоте | 0,7 0,9 | м | К, О, М |  |  |
|  | Завершающие части поручней пандусов | длиннее маршей или наклонной части пандуса | 0,3 | м | К, О, М |  |  |
|  | Тамбур |  |  |  |  |  |  |
|  | Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов | не менее | 1,8 | м | К |  |  |
|  | Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов в жилых зданиях | не менее | 1,5 | м | К |  |  |
|  | Ширина тамбуров и тамбур-шлюзов | не менее | 2,2 | м | К |  |  |
|  | Двери |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина дверных проемов (в свету) | не менее | 0,9 | м | К |  |  |
|  | Высота порогов | не более | 0,025 | м | К |  |  |
|  | Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом | расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах | 0,3 - 0,9 | м | К |  |  |
|  | Ударопрочный материал прозрачных дверей | наличие | - | - | для всех категорий |  |  |
|  | Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути | маркировка высотой не менее шириной не менее | 0,1 0,2 | м м | для всех категорий |  |  |

4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в зданиях или сооружениях)

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Ширина пути движения |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении | не менее | 1,5 | м | К |  |  |
|  | Ширина пути движения при встречном движении кресла-коляски | не менее | 1,8 | м | К |  |  |
|  | Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью | не менее | 1,2 | м | К |  |  |
|  | Диаметр зоны разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске | не менее | 1,4 | м | К |  |  |
|  | Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя» | не менее | 1,2 | м | К |  |  |
|  | Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе» | не менее при ширине не менее | 1,5 1,5 | м | К |  |  |
|  | Ширина проемов в стене |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку | не менее | 0,9 | м | К |  |  |
|  | Ширина проема при глубине откоса более 1,0 м | не менее | 1,2 | м | К |  |  |
|  | Перемещение по этажам |  |  |  |  |  |  |
|  | Пассажирские лифты, пандусы, подъемные платформы или другие приспособления в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание | наличие | - | - | К, О, М |  |  |
|  | Лифты |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина кабины лифта | не менее | 1,1 | м | К |  |  |
|  | Глубина кабины лифта | не менее | 1,4 | м | К |  |  |
|  | Ширина дверного проема лифта | не менее | 0,9 | м | К |  |  |
|  | Световая и звуковая информирующая сигнализация у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов на креслах-колясках | наличие | - | - | К |  |  |
|  | Лестницы |  |  |  |  |  |  |
|  | Глубина проступи лестниц | не менее | 0,3 | м | для всех, кроме К |  |  |
|  | Высота подъема ступеней | не более | 0,15 | м | для всех, кроме К |  |  |
|  | Одинаковая геометрия и размеры ступеней | наличие | - | - | для всех, кроме К |  |  |
|  | Сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью ступени | наличие | - | - | для всех, кроме К |  |  |
|  | Уклон лестниц | не более 1:2 | - | - | для всех, кроме К |  |  |
|  | Закругление ребра ступеней лестниц | радиусом не более | 0,05 | м | для всех, кроме К |  |  |
|  | Бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам | высотой не менее | 0,02 | м | для всех, кроме К |  |  |
|  | Поручни вдоль обеих сторон лестниц | наличие | - | - | для всех, кроме К |  |  |
|  | Поручни лестниц | на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте | 0,9 0,5 | м | для всех, кроме К |  |  |
|  | Поручни лестниц с внутренней стороны лестницы непрерывны по всей высоте | наличие | - | - | для всех, кроме К |  |  |
|  | Разделительные поручни лестниц | при ширине лестниц более | 2,5 | м | для всех, кроме К |  |  |
|  | На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней рельефные обозначения этажей с размерами цифр | ширина высота высота рельефа цифры не менее | 0,01 0,015 0,002 | м | С |  |  |
|  | Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на лестницы | на расстоянии | 0,6 | м | С |  |  |
|  | Контрастная окраска крайних ступеней | наличие | - | - | С, М |  |  |
|  | Пандусы |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина пандуса при одностороннем движении | не менее | 1,0 | м | К, О, М |  |  |
|  | Ширина пандуса при двустороннем движении | не менее | 1,8 | м | К, О, М |  |  |
|  | Уклон* пандуса | не более | 8 | % | К, О, М |  |  |
|  | Высота одного подъема пандуса | не более | 0,8 | м | К, О, М |  |  |
|  | Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса | не менее | 1,5 | м | К, О, М |  |  |
|  | Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей | высотой не менее | 0,05 | м | К, О, М |  |  |
|  | Поручни пандусов с двух сторон | на высоте и на высоте | 0,7 0,9 | м | К, О, М |  |  |
|  | Завершающие части поручней пандусов | длиннее маршей или наклонной части пандуса | 0,3 | м | К, О, М |  |  |
|  | Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на пандусы | на расстоянии | 0,6 | м | С |  |  |
|  | Двери |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина дверных проемов (в свету) | не менее | 0,9 | м | К |  |  |
|  | Высота порогов | не более | 0,025 | м | К |  |  |
|  | Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом | расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах | 0,3 - 0,9 | м | К |  |  |
|  | Ударопрочный материал прозрачных дверей | наличие | - | - | для всех категорий |  |  |
|  | Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути | маркировка высотой не менее шириной не менее | 0,1 0,2 | м | для всех категорий |  |  |
|  | Защита противоударной полосой нижней части дверных полотен | на высоту не менее | 0,3 | м | К |  |  |
|  | Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с | наличие | - | - | К, О, М |  |  |
|  | Неприменение вращающихся дверей и турникетов на путях движения маломобильных граждан | - | - | - | для всех категорий |  |  |
|  | Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье | наличие | - | - | для всех категорий |  |  |
|  | Размещение ручек дверей, расположенных в углу коридора или помещения, от боковой стены | на расстоянии не менее | 0,6 | м | К |  |  |
|  | Отсутствие на путях движения МГН порогов и перепадов высот пола, при необходимости устройства порогов их высота или перепад высот | не более | 0,025 | м | К |  |  |
|  | Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами | на расстоянии | 0,6 | м | С |  |  |

- ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

## 5.1  Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие мест для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе выделение зон специализированного обслуживания МГН | не менее | 5 | % | для всех категорий |  |  |
|  | Места для инвалидов и других МГН в гостиницах |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие в гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпингах универсальных мест, с учетом расселения любых категорий посетителей | не менее | 10 | % | для всех категорий |  |  |
|  | Зоны отдыха |  |  |  |  |  |  |
|  | Зоны отдыха на 2-3 места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках, на каждом этаже, доступном для МГН | наличие | - | - | для всех категорий |  |  |
|  | Условия отдыха в зале ожидания | наличие | - | - | для всех категорий |  |  |
|  | Расстановка оборудования |  |  |  |  |  |  |
|  | Подбор и расстановка приборов и устройств, технологического и другого оборудования с расположением зоны досягаемости | не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола при расположении сбоку от посетителя; не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола при фронтальном подходе | - | - | К |  |  |
|  | Подходы к оборудованию и мебели |  |  |  |  |  |  |
|  | Подходы к различному оборудованию и мебели | не менее | 0,9 | м | К |  |  |
|  | Подходы к различному оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90° | не менее | 1,2 | м | К |  |  |
|  | Расположение поверхности столов |  |  |  |  |  |  |
|  | Расположение поверхности столов индивидуального пользования, прилавков и других мест обслуживания | над уровнем пола на высоте не более | 0,8 | м | К |  |  |
|  | Обеденные залы |  |  |  |  |  |  |
|  | Условия для удобного приема пищи в обеденных залах или кулуарах при залах | наличие | - | - | К |  |  |
|  | Читальные залы |  |  |  |  |  |  |
|  | Оптимальные условия для работы в читальных залах библиотек | наличие | - | - | К |  |  |
|  | Раздевальные в спортивных сооружениях |  |  |  |  |  |  |
|  | Места для хранения кресел-колясок для занимающихся инвалидов | наличие | - | - | К |  |  |
|  | Индивидуальные кабины (площадью каждая не менее 4 м2) из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов | наличие | - | - | К |  |  |
|  | Индивидуальные шкафы для одежды (не менее двух), в том числе для хранения костылей и протезов для занимающихся инвалидов | высотой не более | 1,7 | м | К |  |  |
|  | Скамья для занимающихся инвалидов | длиной не менее шириной не менее высотой не более | 3 0,7 0,5 | м | К |  |  |
|  | Свободное пространство для подъезда кресла-коляски вокруг скамьи | наличие | - | - | К |  |  |
|  | При невозможности устройства островной скамьи, наличие вдоль одной из стен скамьи | шириной не менее длиной не менее | 0,6 2,5 |  |  |  |  |
|  | Индивидуальные шкафы для хранения одежды с расположением в нижнем ярусе | высотой от пола не более | 1,3 | м | К |  |  |
|  | Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) | не менее | 2,4 | м | К |  |  |
|  | Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных без скамей | не менее | 1,8 | м | К |  |  |
|  | Комната отдыха при раздевальных |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация дополнительной площади из расчета на каждого из одновременно занимающихся инвалидов | не менее | 0,4 | м2 | К |  |  |
|  | Площадь комнаты отдыха при сауне | не менее | 20 | м2 | К |  |  |
|  | Шкафы для хранения |  |  |  |  |  |  |
|  | Совмещенные (для хранения уличной, домашней и рабочей одежды) индивидуальные шкафы в бытовых помещениях предприятий и учреждений | наличие | - | - | К |  |  |
|  | Размеры шкафов в гардеробных для уличной и домашней одежды | 0,4 х 0,5 | - | м | для всех категорий |  |  |

  - Планировочные решения отдельных помещений жилых зданий

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Площадь помещений |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимальный размер жилого помещения для инвалида | не менее | 12 | м2 | К |  |  |
|  | Минимальный размер жилого помещения для инвалида, занимающегося индивидуальной трудовой деятельностью | не менее | 16 | м2 | К |  |  |
|  | Площадь кухни квартир в жилых домах социального жилищного фонда | не менее | 9 | м2 | К |  |  |
|  | Ширина помещений |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина передней квартир (с возможностью хранения кресла-коляски) | не менее | 1,6 | м | К |  |  |
|  | Ширина кухни при одностороннем размещении оборудования | не менее | 2,3 | м | К |  |  |
|  | Ширина кухни при двухстороннем или угловом размещении оборудования | не менее | 2,9 | м | К |  |  |
|  | Ширина внутриквартирных коридоров | не менее | 1,15 | м | К |  |  |
|  | Ширина балконов и лоджий в свету | не менее | 1,4 | м | К |  |  |
|  | Размеры в плане санитарно-гигиенических помещений |  |  |  |  |  |  |
|  | Ванная комната или совмещенный санитарный узел | не менее 2,2 ( 2,2 | - | м | К |  |  |
|  | Уборная с умывальником (рукомойником) | не менее 1,6 ( 2,2 | - | м | К |  |  |
|  | Уборная без умывальника | не менее 1,2 ( 1,6 | - | м | К |  |  |
|  | Домофон |  |  |  |  |  |  |
|  | Домофоны со звуковой и световой сигнализацией | наличие | - | - | С, Г |  |  |

6.  САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Санузлы |  |  |  |  |  |  |
|  | В общественных уборных (в том числе размещаемых в общественных и производственных зданиях) не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, или санузел для инвалидов | наличие | - | - | К, О |  |  |
|  | Ширина универсальной кабины уборной общего пользования | не менее | 1,65 | м | К, О |  |  |
|  | Глубина универсальной кабины уборной общего пользования | не менее | 1,8 | м | К, О |  |  |
|  | Пространство для размещения кресла-коляски в кабине уборной | наличие | - | - | К |  |  |
|  | Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей | наличие | - | - | К, О |  |  |
|  | Поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья | наличие | - | - | К, О |  |  |
|  | Душевые |  |  |  |  |  |  |
|  | В помещениях общественных душевых не менее одной закрытой душевой кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной | наличие | - | - | К |  |  |
|  | Пространство для подъезда кресла-коляски перед душевой кабиной | наличие | - | - | К |  |  |
|  | Размеры закрытых кабин душевых | не менее 1,8 х 1,8 | - | м | К |  |  |
|  | Размеры открытых кабин душевых и со сквозным проходом; полудушей | не менее 1,2 х 0,9 | - | м | К |  |  |
|  | Размеры санитарно-гигиенических помещений общественных зданий |  |  |  |  |  |  |
|  | Размеры кабин личной гигиены женщин | не менее 1,8 х 2,6 | - | м | К |  |  |
|  | Ширина проходов в санитарно-гигиенических помещениях |  | - | м | К |  |  |
|  | Ширина проходов между рядами кабин душевых закрытых и открытых | не менее | 1,8 | м | К |  |  |
|  | Ширина проходов между рядами умывальников групповых и одиночных | не менее | 1,8 | м | К |  |  |
|  | Ширина проходов между рядами уборных, писсуаров | не менее | 1,8 | м | К |  |  |
|  | Удобство использования |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные краны рычажного или нажимного действия, или управляемые электронными системами | наличие | - | - | К, О |  |  |
|  | Расположение по возможности управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины | наличие | - | - | К, О |  |  |
|  | Оснащение санитарно-гигиенических помещений опорными поручнями | наличие | - | - | К, О |  |  |

7.  ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Расположение мест обслуживания МГН |  |  |  |  |  |  |
|  | Расположение мест обслуживания и постоянного нахождения МГН на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу | наличие | - | - | К, О, С, Г |  |  |
|  | Расположение мест для инвалидов в зрительных залах в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей | наличие | - | - | К, О, С, Г |  |  |
|  | Места для зрителей с поражением опорно-двигательного аппарата на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на трибуну | наличие | - | - | К, О |  |  |
|  | Посадочные места (столы) для инвалидов в залах предприятий общественного питания вблизи от эвакуационного выхода в непроходной зоне | наличие | - | - | К, О, С, Г |  |  |
|  | Расстояние до эвакуационного выхода |  |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние от дверей помещений с пребыванием инвалидов, выходящих в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа | не более | 15 | м | К, О, С, Г |  |  |
|  | Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов | не более | 4 | м | К, О, С, Г |  |  |
|  | Ширина эвакуационных путей |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина (в свету) дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек | не менее | 0,9 | м | К |  |  |
|  | Ширина (в свету) проемов и дверей в остальных случаях | не менее | 1,2 | м | К |  |  |
|  | Ширина проходов внутри помещений | не менее | 1,2 | м | К |  |  |
|  | Ширина переходных лоджий и балконов | не менее | 1,5 | м | К |  |  |
|  | Ширина коридоров, пандусов, используемых для эвакуации | не менее | 1,8 | м | К |  |  |
|  | Увеличение ширины проходов в зальном помещении | на ширину свободного проезда кресла-коляски | 0,9 | м | К |  |  |
|  | Время эвакуации |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение эвакуации МГН за необходимое время | по расчету |  | мин | К, О, С, Г |  |  |
|  | Пожаробезопасные зоны |  |  |  |  |  |  |
|  | Пожаробезопасные зоны, из которых МГН могут эвакуироваться более продолжительное время, или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений | наличие | - | - | К, О, С, Г |  |  |
|  | Пожаробезопасные зоны вблизи вертикальных коммуникаций или как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с аналогичными ограждающими конструкциями | наличие | - | - | К, О, С, Г |  |  |
|  | Расчетная площадь пожаробезопасной зоны для всех инвалидов, оставшихся на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования | инвалид в кресле-коляске инвалид в кресле-коляске с сопровождающим инвалид, перемещающийся самостоятельно инвалид, перемещающийся с сопровождающим | 2,40 2,65 0,75 1,0 | м2/чел | К, О, С, Г |  |  |
|  | Обеспечение незадымляемости пожаробезопасной зоны, создание избыточного давления 20 Па при пожаре при одной открытой двери эвакуационного выхода | наличие | - | - | К, О, С, Г |  |  |
|  | Подпор воздуха при пожаре в шахтах лифтов, имеющих выходы в пожаробезопасную зону | наличие | - | - | К, О, С, Г |  |  |
|  | Эвакуационные выходы |  |  |  |  |  |  |
|  | В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов, приспособленых для прохода МГН | наличие | - | - | К, О, С, Г |  |  |
|  | В зрительных залах с числом мест 800 и более рассредоточение мест для инвалидов в креслах-колясках в различных зонах, размещение их в непосредственной близости от эвакуационных выходов, но в одном месте не более трех | наличие | - | - | К, О, С, Г |  |  |
|  | Пожарная сигнализация |  |  |  |  |  |  |
|  | Пожарная сигнализация с учетом восприятия всеми категориями инвалидов | наличие | - | - | К, О, С, Г |  |  |
|  | Система оповещения о пожаре |  |  |  |  |  |  |
|  | Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН | наличие | - | - | К, О, С, Г |  |  |
|  | Пожарные извещатели |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование жилых помещений автономными пожарными извещателями | наличие | - | - | К, О, С, Г |  |  |

8.  СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Визуальная информация |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. | наличие | - | - | К, О, С, Г |  |  |
|  | Наличие визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения | наличие | - | - | К, О, С, Г |  |  |
|  | При невозможности применения визуальной информации для инвалидов в помещениях с особыми требованиями к художественному решению интерьеров (в экспозиционных залах художественных музеев, выставок и т. п.), использование других компенсирующих мероприятий | наличие | - | - | К, О, С, Г |  |  |
|  | Звуковая информация |  |  |  |  |  |  |
|  | Звуковые информаторы в вестибюлях общественных зданий | наличие | - | - | С |  |  |
|  | Текстофоны в вестибюлях общественных зданий | наличие | - | - | Г |  |  |
|  | Освещенность |  |  |  |  |  |  |
|  | Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН | наличие | - | - | К, О, С, Г |  |  |
|  | Связь с диспетчером или дежурным |  |  |  |  |  |  |
|  | Двусторонняя связь с диспетчером или дежурным для замкнутых пространств зданий (помещений различного функционального назначения, кабинок туалетов, лифтов и т.п.), лифтовых холлов или кнопка звонка | наличие | - | - | К, О, С, Г |  |  |
|  | В общественной уборной выведение электрического звонка или извещателя в дежурную комнату | наличие | - | - | К, О, С, Г |  |  |
|  | Рельефные информирующие обозначения |  |  |  |  |  |  |
|  | Дублирование информирующих обозначений помещений внутри здания рельефными знаками, размещаемыми рядом с дверью, со стороны дверной ручки | на высоте от на высоте до | 1,4 1,75 | м | С |  |  |
|  | Рельефная и на контрастном фоне нумерация шкафов в раздевальных и гардеробах | наличие | - | - | С |  |  |
|  | Тактильная предупреждающая информация |  |  |  |  |  |  |
|  | Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей | на расстоянии | 0,6 | м | С |  |  |
|  | Глубина рифов для тактильных напольных указателей | должна быть | 5 | мм | С |  |  |
|  | Тактильные указатели с конусообразными рифами перед крайней ступенькой лестничного марша | полоса по ширине и длине ступеньки от кромки крайней ступеньки на расстоянии | 0,6 | м | С |  |  |
|  | Направляющие дорожки с продольными рифами вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены | Полоса шириной не менее | 0,5 | м | С |  |  |
|  | Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия | полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 300 мм, на расстоянии от препятствия | 0,6 | м | С |  |  |
|  | Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо) | на месте поворота плита со стороной квадрата | 0,5 | м | С |  |  |

9.  БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Ограждения опасных зон |  |  |  |  |  |  |
|  | Барьеры, ограждения под маршами открытых лестниц и другими нависающими элементами внутри здания | размер в свету по высоте менее | 1,9 | м | К, О, С |  |  |
|  | Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот | более | 0,45 | м | К, О, С |  |  |
|  | Меры безопасности (ограды, буферная полоса, поребрик и т.п.) у мест или зон для зрителей на креслах-колясках в аудиториях с амфитеатром, зрительных и лекционных залах | наличие | - | - | К |  |  |
|  | Ограничение выступающих конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
|  | Закругленные края конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях | наличие | - | - | К, О, С, Г |  |  |
|  | Ограничение выступающих конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях | не более на высоте от на высоте до | 0,1 0,7 2,0 | м | К, О, С, Г |  |  |
|  | Устройства, указатели, размещенные на отдельно стоящей опоре | не должны выступать более чем | 0,3 | м | К, О, С, Г |  |  |
|  | Установка приборов |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка приборов для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок различных аппаратов, отверстий торговых и билетных автоматов и прочих устройств | на высоте от пола не более на высоте от пола не менее на расстоянии от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости не менее | 1,1 0,85 0,4 | м | К, О, С |  |  |
|  | Расположение выключателей и розеток в помещениях | на высоте от уровня пола | 0,8 | м | К, О, С |  |  |
|  | Обозначение дверей в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка на входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН, (бойлерных, венткамерах, трансформаторных узлах и т.п.) запоров, исключающих свободное попадание внутрь помещения с дверными ручками с поверхностью с опознавательными знаками или неровностями, ощущаемыми тактильно | наличие | - | - | К, О, С, Г |  |  |
|  | Недопустимые покрытия полов |  |  |  |  |  |  |
|  | Неприменение ворсовых ковров с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса) | более | 0,013 | м | К, О, С, Г |  |  |

Примечание:

*   	Уклон (в %) – отношение высоты подъема к длине подъема, умноженное на 100 %.

- ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено

| №№ | Позиции обследования | Фактическая доступность для инвалидов и других МГН |
| --- | --- | --- |
|  |  | на кресле-коляске (К) | с поражением опорно-двигательного аппарата (О) | с поражением зрения (С) | с поражением слуха (Г) | другие маломобильные группы населения (М) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Пешеходные пути |  |  |  |  |  |
|  | Автостоянки |  |  |  |  |  |
|  | Входная группа |  |  |  |  |  |
|  | Пути движения в зданиях или сооружениях |  |  |  |  |  |
|  | Планировочные решения |  |  |  |  |  |
|  | Санитарно-гигиенические помещения |  |  |  |  |  |
|  | Пожарная безопасность |  |  |  |  |  |
|  | Средства информации и ориентирования |  |  |  |  |  |
|  | Безопасность и удобство использования |  |  |  |  |  |

Для обеспечения доступности объекта необходимо выполнить следующие мероприятия

| №№ | Наименование элементов объекта | Мероприятия | Сроки исполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Пешеходные пути |  |  |  |
|  | Автостоянки |  |  |  |
|  | Входная группа |  |  |  |
|  | Пути движения в зданиях или сооружениях |  |  |  |
|  | Планировочные решения |  |  |  |
|  | Санитарно-гигиенические помещения |  |  |  |
|  | Пожарная безопасность |  |  |  |
|  | Средства информации и ориентирования |  |  |  |
|  | Безопасность и удобство использования |  |  |  |

Руководитель рабочей группы по обследованию объекта				Руководитель объекта

____________________________________________________________				____________________________________________________________

(должность)										(должность)

Члены комиссии:____________________________________________________________				____________________________________________________________

(подпись)					(фамилия, и. о.)					(подпись)				(фамилия, и. о.)

«___»  ____________________ 20__

г.

# Text boxes

Об организации административного контроля исполнения норм Федерального закона от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» на объектах социальной инфраструктуры Уинского муниципального района в 2017 году

361-259-01-03

18.09.2017