Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия Уинского муниципального округа Пермского края «Уинсктеплоэнерго» в сфере водоснабжения Уинского муниципального округа в период с 2025 по 2029 годы

01.08.2024   259-01-03-172

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Приказом Федеральной службы по тарифам России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением администрации Уинского муниципального округа от 17.04.2024 № 259-01-03-95 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Уинского муниципального округа Пермского края», также в целях развития, реконструкции и модернизации системы водоснабжения Уинского муниципального округа, администрация Уинского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия Уинского муниципального округа Пермского края «Уинсктеплоэнерго» (далее – МУП «Уинсктеплоэнерго») в сфере водоснабжения Уинского муниципального округа в период с 2025 по 2029 годы.

- МУП «Уинсктеплоэнерго» разработать и согласовать инвестиционную программу в сфере водоснабжения в период с 2025 по 2029 годы в соответствии с данным техническим заданием.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента размещения в сетевом издании - официальном сайте администрации Уинского муниципального округа Пермского края (http://uinsk.ru).

- Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Уинского муниципального округа Матынову Ю.А.

Глава муниципального округа –

глава администрации Уиснкого

муниципального округа							А.Н. Зелёнкин

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Уинского муниципального округа

от 01.08.08.2024 №259-01-03-172

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия Уинского муниципального округа Пермского края «Уинсктеплоэнерго» в сфере водоснабжения Уинского муниципального округа в период с 2025 по 2029 годы

- Техническое задание на разработку инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия Уинского муниципального округа Пермского края в сфере водоснабжения Уинского муниципального округа в период на 2025 по 2029 годы (далее – Техническое задание) разработано на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Приказом Федеральной службы по тарифам России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением администрации Уинского муниципального округа от 17.04.2024 № 259-01-03-95 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Уинского муниципального округа Пермского края».

- Целью разработки инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия Уинского муниципального округа Пермского края в сфере водоснабжения Уинского муниципального округа в период с 2025 по 2029 годы (далее – инвестиционная программа) является повышение качества и надежности водоснабжения потребителей.

- 3. Задачами разработки и реализации инвестиционной программы являются:

- обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет строительства, реконструкции, модернизации системы водоснабжения;

- достижение плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения.

- Инвестиционная программа должна удовлетворять требованиям, предусмотренным действующим законодательством, с учетом установленных настоящим Техническим заданием показателей и мероприятий по их достижению, а также с учетом необходимости обеспечения подключаемых объектов и нагрузок, указанных в настоящем Техническом задании.

- Перечень объектов капитального строительства, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения:

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Общая нагрузка, м3/сут. | Срок подключения с распределением по годам, м3/сут. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Ломь | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |
| 2 | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Верхний Сып | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |
| 3 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | с. Уинское | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  |
| 4 | Дом блокированной застройки | с. Уинское, ул. Нагорная | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |

Примечание: подключаемая нагрузка объектов уточняется при разработке и реализации Инвестиционной программы.

- Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение на 2024 г. | Плановые значения с распределением по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| - Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 90 | 75 | 70 | 60 | 50 | 50 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 |
| - Показатели надежности и бесперебойности централизованным систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельное количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед. / км | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| - Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 15 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт/ м3 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды | кВт/ м3 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |

- Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий:

- показатели качества питьевой воды:

| № п/п | Наименование показателя / мероприятия | Ед. изм. | Плановое значение на 2024 г. | Плановые значения с распределением по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 90 | 75 | 70 | 60 | 50 | 50 |
| 1.1 | Изменение показателя за счет выполнения следующих мероприятий: | % | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| 1.2 | Строительство очистных сооружений в с. Уинское |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| 2.1 | Изменение показателя за счет выполнения следующих мероприятий: | % | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| 2.2 | Реконструкция системы водоснабжения в с. Уинское |  |  |  |  |  |  |  |

- показатели надежности и бесперебойности централизованной системы водоснабжения:

| № п/п | Наименование показателя / мероприятия | Ед. изм. | Плановое значение на 2024 г. | Плановые значения с распределением по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Удельное количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год | % | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| 1.1 | Изменение показателя за счет выполнения следующих мероприятий: | % | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,2 | 0,2 |
| 1.2 | Реконструкция и модернизация водовода и станции I подъема в д. Фомино |  |  |  |  |  |  |  |

- показатели энергетической эффективности:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение на 2024 г. | Плановые значения с распределением по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 15 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 |
| 1.1 | Изменений показателя за счет выполнения следующих мероприятий: | % | 0 | 0 | 05 | 0 | 10 | 10 |
| 1.2 | Реконструкция системы водоснабжения в с. Уинское |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт/ м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Изменения показателя за счет выполнения следующих мероприятий: | кВт/ м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Реконструкция электрооборудования насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |

- Целевым индикатором и показателем качества поставляемых услуг водоснабжения является доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, на границе эксплуатационной ответственности абонента по следующим показателям:

- перед подачей в распределительную сеть (2-й подъем):

по железу не более 0,3 мг/дм3;

по массовой концентрации марганца не более 0,1 мг/дм3;

по магнию не более 50 мг/дм3;

по общей жесткости не более 0,1 мг/дм3;

по общей жесткости не более 7 мг-экв/дм3.

- из разводящей сети:

по железу не более 0,3 мг/дм3;

по массовой концентрации марганца не более 0,1 мг/дм3;

по магнию не более 50 мг/дм3;

по общей жесткости не более 0,1 мг/дм3;

по общей жесткости не более 7 мг-экв/дм3.

- Перечень мероприятий по защите централизованной системы водоснабжения и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению роста и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций:

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Плановые значения с распределением по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Установка люков | шт. | 50 | 2 | 5 | 5 | 5 |

- В инвестиционной программе должны быть конкретизированы мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения, направленные на достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

- Финансовые источники реализации инвестиционной программы:

- собственные средства предприятия;

- средства бюджета Уинского муниципального округа Пермского края.

- Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения по реконструкции и модернизации объектов централизованного водоснабжения для обеспечения надежности водоснабжения населенных пунктов Уинского муниципального округа:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес (местоположение) объекта | Основные характеристики мероприятий | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводные сети | с. Суда | Ремонт | 2025 |
| 2 | Водопроводные сети | с. Чайка | Ремонт | 2025 |
| 3 | Система водоснабжения | с. Уинское | Реконструкция | 2025-2026 |
| 4 | Водопроводные сети | д. Иштеряки | Ремонт | 2026 |
| 5 | Водопроводные сети | с. Верхний Сып | Ремонт | 2026 |
| 6 | Водопроводные сети | с. Нижний Сып | Строительство | 2027 |
| 7 | Очистные сооружения | с. Уинское | Строительство | 2027 |
| 8 | Водопроводные сети | д. Митрохи | Ремонт | 2028 |
| 9 | Водопроводные сети | с. Барсаи | Модернизация | 2029 |