Что делать если Вы почувствовали запах газа?

Главное управление МЧС России по Пермскому краю предупреждает – будьте осторожны при использовании бытового газа.

Применяемый для отопления и бытовых нужд газ, смешиваясь в определенной пропорции с воздухом, образует взрывчатую смесь.

Газ может взорваться, если из-за неисправности газопровода или беспечности жильцов он проник в помещение. Для этого достаточно небольшого источника огня — от спички или искр выключателя электроосвещения.

Почувствовав в помещении запах газа необходимо:

- немедленно выключить все газовые приборы, перекрыть краны;

- проветрить все помещения, включая подвалы;

- покинуть помещение и не заходить в него до исчезновения запаха газа.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- использовать любые источники зажигания (спички, зажигалки);
- курить;
- включать (выключать) свет и электроприборы.

Если запах газа не исчезает необходимо срочно вызвать аварийную газовую службу по телефону: «104» или позвонить в пожарно-спасательную службу по телефону: «101» (единую службу спасения по телефону: «112»).

При эксплуатации газового оборудования запрещается:
- пользоваться газовыми приборами малолетним детям и лицам, незнакомым с порядком его безопасной эксплуатации;
- оставлять газовые приборы без присмотра;
- открывать газовые краны, пока не зажжена спичка или не включен ручной запальник;
- сушить белье над газовой плитой, оно может загореться;
- устанавливать газовые плиты в проходах, на лестницах, вблизи деревянных перегородок, мебели, штор и других сгораемых предметов.

Если подача газа прекратилась - немедленно закройте перекрывной кран у горелки и запасной на газопроводе!

Берегите себя и своих близких!

Ваша безопасность – ваша ответственность!