Пермские газовики напоминают о необходимости соблюдения правил безопасной эксплуатации газового оборудования.

К сожалению, в 2020, 2021 и уже 2022 годах участились происшествия на объектах жилфонда на территории Российской Федерации, в том числе и на территории Пермского края.

Технической причиной более половины происшествий (более 63 % от общего числа инцидентов) является «Отсутствие тяги в дымоходе или вентиляционном канале, закрытый шибер печи, нарушение правил эксплуатации бытового газоиспользующего оборудования».

Поэтому важно и необходимо не только проводить своевременно обслуживание газового оборудования, но и обязательно необходимо следить за исправностью работы дымовых и вентиляционных каналов.

Для предотвращения несчастных случаев, связанных с использованием газа,  необходимо строго соблюдать «Правила пользования бытовыми газовыми приборами»:

- Своевременно заключите договор на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

- Обеспечивайте доступ представителям газовой службы для проведения технического обслуживания газового оборудования.

- Каждый раз до и после включения ёмкостного или проточного водонагревателя проверяйте наличие тяги в дымоходе и вентиляционном канале. При отсутствии тяги обратитесь в Жилищно-эксплуатационную организацию. Пользоваться газовыми водонагревателями до восстановления тяги категорически запрещается!

- По окончании пользования газом закройте краны на газовых приборах и перед ними.

- При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно прекратите пользование газовыми приборами, перекройте краны к приборам и на приборах, откройте окна или форточки для проветривания помещения, эвакуируйте людей, покиньте загазованное помещение, вызовите аварийную службу газового хозяйства по телефону «04» (сотовому телефону 040). Не зажигайте огня, не курите, не включайте и не выключайте электроосвещение и газовые приборы, не пользуйтесь электрозвонком.

- В зимнее время периодически проверяйте оголовки вентканалов с целью недопущения их обмерзания и закупорки.

Чтобы не допустить происшествий, связанных с нарушением использования газа в быту:

- Не пользуйтесь неисправными газовыми приборами, вызовите работников предприятия газового хозяйства.

- Не допускайте работы газовых приборов без притока воздуха через форточку, или фрамугу.

- Не используйте газовые плиты для обогрева помещений.

- Не используйте помещения, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.

- Не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра.

- Не допускайте к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста и лиц, не знакомых с правилами использования газа в быту.

- Самостоятельно не ремонтируйте газовые приборы, не меняйте и не переставляйте их, не меняйте газовую разводку, не вносите изменения в конструкцию газовых приборов.

- Не изменяйте устройство дымовых и вентиляционных систем (для этих целей обращайтесь в специализированную организацию). Не допускайте установки электрического вентилятора в существующие дымовые и вентиляционные каналы.

- Не закрывайте (не заклеивайте) отверстия дымоходов и вентиляционных каналов, люки карманов для чистки дымоходов.

- Не отключайте автоматику безопасности и регулирования. Не пользуйтесь газом при неисправных газовых приборах, автоматике и арматуре, особенно при обнаружении утечки газа.

- Не пользуйтесь газом без проведения очередных проверок и очисток дымовых и вентиляционных каналов.

- Не храните баллоны со сжиженным газом в жилых домах, квартирах, на балконах и лоджиях.

Уважаемые абоненты, будьте внимательны в обращении с газовыми приборами и соблюдайте правила использования газом в быту. Не подвергайте опасности себя и своих соседей. Будьте более ответственны, понимайте, что от Вас и Ваших действий, зависит жизнь не только Ваша, но и Ваших близких, родных и соседей.

Аварийная газовая служба работает в круглосуточном режиме, в случае возникновения аварийных ситуаций необходимо звонить по номерам 04, 104 (с мобильных телефонов), 112 (система обеспечения вызова экстренных оперативных служб).