Объявление о качестве питьевой воды в с. Уинское

В целях реализации статьи 23 Федерального закона от 07 декабря 2011 г. № 416 «О водоснабжении и водоотведении», по информации Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» уведомляем вас о несоответствии требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» качества питьевой воды

| Адрес отбора пробы | Дата отбора пробы | Показатели | Результат | Норма (не более) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Уинское, ул. Космонавтов | 05.082025 | железо | 0,51 + 0,18 мг/л | Не более 0,3 мг/л |
|  |  | мутность | 4,58 + 0,92 мг/л | Не более 1,5 мг/л |