Объявление о качестве питьевой воды в с. Воскресенское

В целях реализации статьи 23 Федерального закона от 07 декабря 2011 г. № 416 «О водоснабжении и водоотведении», по информации Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» уведомляем вас о несоответствии требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» качества питьевой воды

| Адрес отбора пробы | Дата отбора пробы | Показатели | Результат | Норма (не более) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Воскресенское, ул. Верхняя, д. 4 | 23.06.2025 | стронций | 13,0 + 2,0 мг/л | Не более 7 мг/л |
| По вопросам организации подвоза питьевой воды обращаться по номеру МУП “Уинсктеплоэнерго” 2-44-55, МКУ “Гражданская защита” 2-40-14. |  |  |  |  |