Объявление о качестве питьевой воды в с. Уинское

В целях реализации статьи 23 Федерального закона от 07 декабря 2011 г. № 416 «О водоснабжении и водоотведении», по информации Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» уведомляем вас о несоответствии требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» качества питьевой воды

| Адрес отбора пробы | Дата отбора пробы | Показатели | Результат | Норма (не более) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Уинское, ул. Ленина, д. 2 | 17.03.2026 | железо | 1,82 + 0,64 мг/л | Не более 0,3 мг/л |

По вопросам организации подвоза питьевой воды обращаться по номеру МУП «Уинсктеплоэнерго» 2-44-55, ЕДДС Уинского муниципального округа 2-40-14.